**INSTRUCCIONES SOLICITUD PRESTACION SERVICIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HORARIO PRESTACION SERVICIOS** | | |
|  | | |
| **Lunes a Jueves** | | **Viernes** |
| **9:00 a 14:30** | **15:30 a 17:00** | **9:00 a 14:30** |
|  | | |
| **DESCRIPCION EQUIPOS BIOBANCO** | | |
|  | | |
| ***LECTOR PLACAS NANOQUANT MODELO INFINITE M200 (TECAN)*** | | |
| * + Especificaciones técnicas:     - Cuantificación por medida de la absorbancia.     - Rango de λ: 230-1000nm.     - Rango de medida: 0-3 OD.     - Precisión a 492nm: < ± (1% + 0,010 OD).     - Limite de detección de la concentración de ADN: 1ng/µl.     - Permite hacer medidas en agitación y con control de temperatura hasta 42ºC.     - Para hacer una correcta lectura, **es importante tener en cuenta** que: * Los pocillos deben estar llenos hasta **¾** partes de su capacidad. * El tipo de placas está limitado al listado adjunto en el **Anexo I**, de acuerdo a las especificaciones del instrumento.   + Aplicaciones:   Determinaciones mediante espectofotometría incluidas en el rango de λ especificadas:   * + - Cuantificación de ADN/ARN de cadena doble o simple, en placa NanoQuant.     - Cuantificación en placa multiwell de: proteínas, ensayos enzimáticos (ELISA), interacciones moleculares, ensayos celulares (MTT, Alamar blue), estudios iónicos. | | |
|  | | |
| ***TERMOCICLADOR DE GRADIENTE MODELO VERITI (Applied Biosystems)*** | | |
| * + Veriti 96 Well Thermal Cycler (PN 4375786) con pocillos para 0,2ml de muestra.   + 6 bloques VeriFlex con temperatura regulada de forma independiente, que facilita la optimización de primers y condiciones de PCR. | | |
|  | | |
| ***ROBOT ALICUOTADOR EVO 100 (Tecan)*** | | |
|  | | |
| ***ROBOT PARA LA EXTRACCION DE ADN EVO 75 (Tecan)*** | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **DESCRIPCION SERVICIOS BIOBANCO** | | |
|  | | |
| ***SERVICIOS TECNICOS*** | | |
| * Cuantificación mediante espetrofotometría de: * Ácidos nucleicos en placa NanoQuant. * Ensayos en placa multiwell. * Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) mediante Termociclador de gradiente. * Alicuotado robotizado de muestras líquidas. * Extracción robotizada de ADN. | | |
|  | | |
|  | | |
| ***SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TECNICO - JURIDICO*** | | |
| El Biobanco proporciona asesoramiento técnico y jurídico en todo lo referente a la obtención y/o derivación a investigación de muestras biológicas humanas y datos.   * Asesoramiento legal para la creación y gestión de colecciones de muestras para el desarrollo de líneas de investigación y su inclusión en el Biobanco. * Asesoramiento técnico y metodológico para la obtención de muestras biológicas humanas para su uso en investigación. * Asesoramiento técnico-legal para la importación/exportación de muestras biológicas humanas y datos clínicos con fines de investigación biomédica. * Gestión y custodia de colecciones de muestras biológicas humanas: * Colecciones de muestras históricas para su utilización en investigación biomédica. * Colecciones de muestras nuevas para su utilización en investigación biomédica. * Colecciones de muestras para fines asistenciales. * Colecciones de muestras para su utilización en ensayos clínicos. | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE LOS SERVICIOS** | | |
|  | | |
| ***SERVICIOS TECNICOS*** | | |
| Para solicitar cualquiera de estos servicios es necesario informar al Biobanco, con un mínimo de 24 horas de antelación, siguiendo el siguiente protocolo:   1. Rellenar el ***Formulario específico de cada servicio*** ***técnico*** ofertado.   En el formulario, el solicitante propondrá una fecha y hora para la realización del análisis.  ***En los supuestos en los que no encuentre el formulario correspondiente, usted deberá contactar con el personal del Biobanco.***   1. Una vez cumplimentado, se enviará por fax o correo electrónico al Biobanco.    1. **Fax:** 981 17 64 41.    2. **Dirección de correo electrónico:**   [Marta.Garcia.Camba@sergas.es](mailto:Marta.Garcia.Camba@sergas.es)  [Maria.Isabel.Carneiro.Hombre@sergas.es](mailto:Maria.Isabel.Carneiro.Hombre@sergas.es)   1. En un plazo aproximado de 24 horas, se enviará una respuesta donde se confirmará la fecha y hora propuestas por el usuario.   En el supuesto de que no sea posible realizar el análisis en la fecha propuesta, el personal del Biobanco se pondrá en contacto con el usuario solicitante para buscar una solución.  **Es recomendable NO empezar el experimento hasta tener la confirmación del Biobanco.** | | |
|  | | |
| ***SERVICIOS ASESORAMIENTO TECNICO-JURIDICO*** | | |
| Para solicitar información sobre cualquiera de estos servicios es necesario contactar con la Responsable de Gestión del Biobanco, Natalia Cal Purriños:   * 1. **Teléfono**: * **Llamadas externas:** 981 17 64 37. * **Llamadas internas:** 292481.   1. **Fax:** 981 17 64 41.   2. **Dirección de correo electrónico:**   [Natalia.Cal.Purrinos@sergas.es](mailto:Natalia.Cal.Purrinos@sergas.es)  [BioBanco.CHUAC@sergas.es](mailto:BioBanco.CHUAC@sergas.es) | | |

**ANEXO I**

|  |  |
| --- | --- |
| **CORNING (**[**www.corning.com/lifesciences/**](http://www.corning.com/lifesciences/)**)** | |
| Plate definition | |
| Corning 6 Flat Transparent | (Ref. COS6ft) |
| Corning 12 Flat Transparent | (Ref. COS12ft) |
| Corning 24 Flat Transparent | (Ref. COS24ft) |
| Corning 48 Flat Transparent) | (Ref. COS48ft |
| Corning 96 Round Transparent  Corning 96 Flat Transparent  Corning 96 Flat Black  Corning 96 Flat White  Corning 96 Flat Transparent | (Ref. COS96rt)  (Ref. COS96ft\_half area)  (Ref. COS96fb)  (Ref. COS96ft)  (Ref. COS96fw) |
| Corning 384 Flat Black  Corning 384 Flat Transparent  Corning 385 Flat White | (Ref. COS384fb)  (Ref. COS384ft)  (Ref. COS384fw) |
|  | |
| **GREINER Bio-One (**[**www.gbo.com/bioscience**](http://www.gbo.com/bioscience)**)** | |
| Greiner 6 Flat Transparent | (Ref. GRE6ft) |
| Greiner 12 Flat Transparent | (Ref. GRE12ft) |
| Greiner 24 Flat Transparent | (Ref. GRE24ft) |
| Greiner 48 Flat Transparent | (Ref. GRE48ft) |
| Greiner 96 Flat Black  Greiner 96 Flat Transparent  Greiner 96 Flat White  Greiner 96 Flat Black  Greiner 96 Flat White  Greiner 96 Flat Transparent  Greiner 96 V Transparent  Greiner 96 Transparent | (Ref. GRE96fb\_half area)  (Ref. GRE96ft\_half area)  (Ref. GRE96fw\_half area)  (Ref. GRE96fb\_chimney)  (Ref. GRE96fw\_chimney)  (Ref. GRE96ft)  (Ref. GRE96vt)  (Ref. GRE96ut) |
| Greiner 384 Flat Black  Greiner 384 Flat Transparent  Greiner 384 Flat White  Greiner 384 Flat Black  Greiner 384 Flat Transparent  Greiner 384 Flat White | (GRE384sb)  (GRE384st)  (GRE384sw)  (GRE384fb)  (GRE384ft)  (GRE384fw) |
|  | |
| **NUNC (**[**www.nuncbrand.com**](http://www.nuncbrand.com)**)** | |
| Nunclon 96 Flat Transparent  Nunclon 96 Flat Black  Nunclon 96 Flat White | (NUN96ft)  (NUN96fb\_LumiNunc FluoroNunc)  (NUN96fw\_LumiNunc FluoroNunc) |
| Nunclon 384 Flat Black  Nunclon 384 Flat Transparent  Nunclon 384 Flat White | (NUN384fb)  (NUN384ft)  (NUN384fw) |
|  | |
| **FALCON** | |
| BD Falcon 96 Flat Transparent/Black | (Ref. BD96ft\_FluoroBlok) |